四川省肿瘤医院检验科超纯水机维保采购项目

| 技术参数（带*为重要参数，请先填写功能需求，然后根据功能需求填写相应参数。） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能需求 |  | 相对应技术参数 |  |  |  |
| 1 |  | 线绕滤芯,CTO 滤芯和 PP 滤芯 1-3 个月检查或按需更换 |  |  |  |
| 2* |  | *原厂提供维保，保证维保质量 |  |  |  |
| 3 |  | 反渗透膜 6-12 个月左右更换一次或按需更换 |  |  |  |
| 4 |  | 电导率0.7～0.8us/cm |  |  |  |
| 5 |  | 终端微滤 1 年左右更换一次 |  |  |  |
| 6 |  | 产水流量≥120L |  |  |  |
| 7 |  | 脱盐率（膜后TDS/源水TDS）>99% |  |  |  |
| 评分细则 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评分因素及权重 |  | 分值 | 评分标准 | 说 明 |
| 1 | 报价 30% |  | 30 | 不带专用试剂或耗材仪器评分标准： 1、以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×30（保留两位小数） |  |
|  |  |  |  | 带专用试剂或耗材仪器评分标准： 1、机器以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×15（保留两位小数） 2、试剂或耗材以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×15（保留两位小数） | 试剂或耗材报价报单人份专用试剂或耗材价格 |
| 2 | 技术指标和配置40% |  | 40 | 完全符合招标文件要求没有负偏离得40分；与招标文件要求有非实质性负偏离的，一项扣 4分，带*号的重要参数不满足的，一项扣6分， 最多扣30分。注：提供相关证明材料。 | 注：加“*”为重要参数，应提供厂家彩页、白皮书、检测报告或重要功能截图等佐证材料，如无佐证材料的，可不予认定。（参数中有明确的证明材料要求的以参数要求为准 供应商提供的货物若与响应参数不符则为虚假应标，所送达目的地货物不予验收，不予付款。 |
| 3 | 信誉6% |  | 6 | 制造厂家获得 ISO9001 质量管理体系认证得2分； 制造厂家获得ISO14001环保认证得2分。 - 制造厂家获得ISO13485认证得 2分。 | 以国家行业管理机构有效证书为准 |
| 4 | 投标人履约能力及综合实力 10% |  | 10 | 投标人近三年省内大型三甲医院销售业绩每个2分，没有不得分 | 提供合同复印件或中标（成交）通知书复印件或验收报告加盖投标人鲜章 |
| 5 | 售后服务12% |  | 12 | 1、从投标人提供的产品制造商售后服务地点、专业的售后服务团队等方面进行综合评定：提供厂家售后服务机构驻地及人员社保等证明材料，每提供一份社保证明得1分，最多得4分。（提供复印件加盖投标人鲜章) 2、完全满足售后服务要求的得3分，优于要求且对项目整体售后服务有显著提升，每一项加1分，最高加4分。不满足招标售后服务要求的得0分。 3、投标人提供完善售后服务机制承诺，提供售后服务保障措施以及服务承诺，提供完善售后服务支持方案，能充分保障项目需求、人员配置以及故障处理等的响应时间、解决故障承诺的时间，提供人员培训计划、培训内容、质量保证期限及质量保证的范围承诺得5分。缺少1项或者不能满足实际使用需求每有一项扣1分，扣完为止。 | 无售后者不得分 |
| 6 | 投标文件的规范性2% |  | 2 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣 0.5 分，直至该项分值扣完为止。 |  |