一、比选方式：

| 1、低价中标法 □（无技术参数及评分细则，以书面密封报价最低价中标。） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2、综合评分法 □（根据技术参数及评分细则进行综合评分，以评分最高者中标。） |  |  |  |  |  |
| 2.1技术参数（带*为重要参数，请先填写功能需求，然后根据功能需求填写相应参数。） |  |  |  |  |  |
| 功能需求 |  | 相对应技术参数 |  |  |  |
| 1灵敏度 |  | 能量响应γ射线≤15KeV |  |  |  |
| 2测量范围 |  | 0.01μSV/H-1000μSV/H |  |  |  |
| 维保 |  | 免费维保3年，维保期后价格不超过总价的5%. |  |  |  |
| 商务条款 |  | 1、交货安装时间：按照合同约定时间。 2、交货地点：四川省肿瘤医院。 3、付款时间及结算方式：货物全部运到买方指定地点，产品无任何质量问题，技术性能达到要求且安装调试合格,能完全正常使用，经买卖双方共同签署验收报告后90日内买方向卖方支付合同总金额的90%。保修期届满后，货物无任何质量问题，买方凭卖方付款函在扣除按照本协议约定由卖方承担的费用后（如有），支付余款。 |  |  |  |
| 二、评分细则（根据实际需求可在以下模板上进行调整） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评分因素及权重 |  | 分值 | 评分标准 | 说 明 |
| 1 | 报价 30% |  | 30 | 不带专用试剂或耗材仪器评分标准： 1、以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×30（保留两位小数） |  |
|  |  |  |  | 带专用试剂或耗材仪器评分标准： 1、机器以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×15（保留两位小数） 2、试剂或耗材以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×15（保留两位小数） | 试剂或耗材报价报单人份专用试剂或耗材价格 |
| 2 | 技术指标和配置30% |  | 30 | 完全符合招标文件要求没有负偏离得30分；与招标文件要求有非实质性负偏离的，一项扣 4分，带*号的重要参数不满足的，一项扣6分， 最多扣30分。注：提供相关证明材料。 | 注：加“*”为重要参数，供应商提供的货物若与响应参数不符则为虚假应标，所送达目的地货物不予验收，不予付款。 |
| 3 | 设备管理信息系统接口5% |  | 5 | 设备有运行日志,可查询,无偿开放接口并向设备管理系统提供接入服务 |  |
| 4 | 信誉10% |  | 10 | 制造厂家获得 ISO9001 质量管理体系认证得2分； 制造厂家获得ISO14001环保认证得2分。 - 制造厂家获得ISO13485认证得 2分。 供应商获得 ISO9001 质量管理体系认证得2 分； 供应商获得ISO14001环保认证得 2分。 | 以国家行业管理机构有效证书为准 |
| 5 | 业绩10% |  | 10 | 上一年度复旦大学医院全国排行榜前十名，及省内大型三甲医院 | 以销售合同为准与支付凭证 |
| 6 | 售后服务13% |  | 13 | 1、从投标人提供的产品制造商售后服务地点、专业的售后服务团队等方面进行综合评定：提供厂家售后服务机构驻地及人员社保等证明材料，每提供一份社保证明得1分，最多得4分。（提供复印件加盖投标人鲜章) 2、完全满足售后服务要求的得3分，优于要求且对项目整体售后服务有显著提升，每一项加1分，最高加4分。不满足招标售后服务要求的得0分。 3、投标人提供完善售后服务机制承诺，提供售后服务保障措施以及服务承诺，提供完善售后服务支持方案，能充分保障项目需求、人员配置以及故障处理等的响应时间、解决故障承诺的时间，提供人员培训计划、培训内容、质量保证期限及质量保证的范围承诺得6分。缺少1项或者不能满足实际使用需求每有一项扣1分，扣完为止。 | 无售后者不得分 |
| 7 | 投标文件的规范性2% |  | 2 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣 0.5 分，直至该项分值扣完为止。 |  |