放疗中心头部伽马刀废旧源回收处置需求

四川省肿瘤医院拟对放疗中心头部伽马刀30枚废旧放射源进行处理。处理要求如下：

1、废旧源处置单位符合《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》的要求。

2、废旧源处置单位应具备处理和运输废旧放射源相应的资质。

3、完成30枚废旧放射源的回收及处理。

4、完成30枚废旧放射源的倒源（从设备内取出安全放置在特定铅罐当中）。

5、头部伽马刀设备的去污处理和拆除，经处理后能达到设备常规报废的标准。

6、既往有过处理类似放射源的案例，提供发票或者合同。

7、有处理废旧放射源可行的方案和流程。

8、有应急处理方案，具备独立处理应急事件能力和责任。