## 第一住院楼改造
第一住院楼改造综合布线系统设备材料清单
序号 | 设备、材料名称 | 型号规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备 注
一、工作区
1 | 数据信息模块，六类 | NK688MBU | 美国泛达 | 个 | 54
2 | 双口面板 | NKFPL86F2SAW | 美国泛达 | 个 | 27
3 | 6类非屏蔽跳线（用户端），3米，兰色 | NK6PC3MBUY | 美国泛达 | 个 | 54
二、水平区
4 | 六类非屏蔽双绞线 | NUC6C04BU-C | 美国泛达 | 305米/箱 | 16 |  |  | 305米/箱
三、管理区
5 | 6类24口非屏蔽配线架，空架 | NKFP24Y | 美国泛达 | 个 | 3 |  |  | 24口空架
6 | 数据信息模块，六类（配线架用） | NK688MBU | 美国泛达 | 个 | 72 |  |  | 配线架用模块
7 | 1U水平理线器,单面 | WMPFSE | 美国泛达 | 个 | 3
8 | 六类跳线（2米） | NK6PC2MBUY | 美国泛达 | 条 | 54
四、其它
9 | 穿线PVC管 | Φ25 | 多联 | 米 | 35
10 | 穿线PVC管 | Φ32 | 多联 | 米 | 420
11 | 穿线PVC管 | Φ50 | 多联 | 米 | 160
12 | 穿线线槽 | 24*14 | 多联 | 米 | 25
13 | 穿线线槽 | 39*18 | 多联 | 米 | 50
14 | 转线盒 | 86 | 多联 | 个 | 81 |  |  | 根据现场情况明装或暗装
15 | 转线盒 | 125 | 多联 | 个 | 18 |  |  | 根据现场情况明装或暗装
16 | 直节 | 线槽、PCV管配套 | 多联 | 个 | 180
17 | 锁扣 | 转线盒配套 | 多联 | 个 | 72
设备合计
| 综合取费 | 综合取费＝设备合计*12％
| 税 金 | 税金＝（设备合计＋综合取费）*3.52％
| 总 计 | 总计＝设备合计＋综合取费＋税金

## 急诊室改造
急诊室改造综合布线系统设备材料清单
序号 | 设备、材料名称 | 型号规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备 注
一、工作区
1 | 数据信息模块，六类 | NK688MBU | 美国泛达 | 个 | 8
2 | 双口面板 | NKFPL86F2SAW | 美国泛达 | 个 | 4
3 | 6类非屏蔽跳线（用户端），3米，兰色 | NK6PC3MBUY | 美国泛达 | 个 | 8
二、水平区
4 | 六类非屏蔽双绞线 | NUC6C04BU-C | 美国泛达 | 305米/箱 | 3 |  |  | 305米/箱
三、管理区
5 | 6类24口非屏蔽配线架，空架 | NKFP24Y | 美国泛达 | 个 | 1 |  |  | 24口空架
6 | 数据信息模块，六类（配线架用） | NK688MBU | 美国泛达 | 个 | 24 |  |  | 配线架用模块
7 | 1U水平理线器,单面 | WMPFSE | 美国泛达 | 个 | 1
8 | 六类跳线（2米） | NK6PC2MBUY | 美国泛达 | 条 | 8
9 | 穿线PVC管 | Φ25 | 多联 | 米 | 55
10 | 转线盒 | 86 | 多联 | 个 | 10 |  |  | 根据现场情况明装或暗装
设备合计
| 综合取费 | 综合取费＝设备合计*12％
| 税 金 | 税金＝（设备合计＋综合取费）*3.52％
| 总 计 | 总计＝设备合计＋综合取费＋税金

## 机房、放疗中心改造
机房改造综合布线系统设备材料清单
序号 | 设备、材料名称 | 型号规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备 注
1 | 六类非屏蔽双绞线 | NUC6C04BU-C | 美国泛达 | 305米/箱 | 2 |  |  | 305米/箱
2 | 水晶头 |  | 康普 | 个 | 400
设备合计
| 综合取费 | 综合取费＝设备合计*12％
| 税 金 | 税金＝（设备合计＋综合取费）*3.52％
| 总 计 | 总计＝设备合计＋综合取费＋税金
放疗中心改造综合布线系统设备材料清单
序号 | 设备、材料名称 | 型号规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备 注
一、工作区
1 | 数据信息模块，六类 | NK688MBU | 美国泛达 | 个 | 109
2 | 双口面板 | NKFPL86F2SAW | 美国泛达 | 个 | 15
3 | 单口面板 | NKFPL86FSAW | 美国泛达 | 个 | 79
4 | 6类非屏蔽跳线（用户端），3米，兰色 | NK6PC3MBUY | 美国泛达 | 条 | 109
二、水平区
4 | 六类非屏蔽双绞线 | NUC6C04BU-C | 美国泛达 | 305米/箱 | 28 |  |  | 305米/箱
三、管理区
5 | 6类24口非屏蔽配线架，空架 | NKFP24Y | 美国泛达 | 个 | 5 |  |  | 24口空架
6 | 数据信息模块，六类（配线架用） | NK688MBU | 美国泛达 | 个 | 120 |  |  | 配线架用模块
7 | 1U水平理线器,单面 | WMPFSE | 美国泛达 | 个 | 5
8 | 六类跳线（2米） | NK6PC2MBUY | 美国泛达 | 条 | 109
9 | 穿线PVC管 | Φ20 | 多联 | 米 | 1008 |  |  | 根据情况，部分明装的采用同规格的PVC线槽
10 | 桥架 | 200X100 | 民丰 | 米 | 70 |  |  | 含跨接线
11 | 桥架支吊架 | 配200 | 民丰 | 套 | 44
12 | 墙面开槽 | 配套 |  | 米 | 60
13 | 墙面打洞（混凝土） | 250*150 |  | 个 | 7
设备合计
| 综合取费 | 综合取费＝设备合计*12％
| 税 金 | 税金＝（设备合计＋综合取费）*3.52％
| 总 计 | 总计＝设备合计＋综合取费＋税金