介入手术室申购飞利浦DSA球管主要参数

最大管电压 150KW

焦点大小   0.4/0.7

输入功率32/68KW、30/65KW、25/58KW

热容量  1800KJ/2400KHU

阳极尺寸 200mm

阳极靶角  11º

转速   4200 RPM