离心机参数

1 最高转速：5000rpm/min

2 最大离心力≥5000Xg

3 落地式、脱帽

4 水平转子,≥100\*7ml真空管

5 转速精度：10r/min

6 噪声≤60db

7 大屏幕彩显，转速，离心力，运行时间，故障显示

8 变频电机，微电脑控制

9 定时范围：0-99min/点动/连续