**口腔科技工喷砂机参数及相关要求**

医学装备部：

口腔科因业务需要，申请购置技工喷砂机。经科室人员讨论，希望喷砂机满足以下条件：

1、参数：造型小巧易于放置，维护简单方便，静音程度高，环保，电压稳定，高能见度，不浪费磨料，工作压力1-6巴，外部连接压力6-8巴，空气消耗量120 I/min等。

2、质保期至少5年，成都市有驻点工程师，能提供备用机。

3、提供至少2瓶喷砂粉。