四川省肿瘤医院

学生公寓引进智能生活服务项目比选公告

为进一步完善我院学生公寓配套服务设施，拟在学生公寓引进智能共享洗衣机、烘干机、吹风机项目，兹邀请符合本次比选要求的供应商参加投标。

1.项目名称：学生公寓智能生活服务项目

2.项目简介

| 包号 | 设备名称 | 数量 | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能共享洗衣机 | 7 | 三年（一年一签，每年根据考核结果确定下一年是否续签合同） | 此项目不组织集中踏勘现场 |
|  | 智能共享烘干机 | 2 |  |  |
|  | 智能共享吹风机 | 4 |  |  |

3.投标人应具备的资格条件

3.1具有独立承担民事责任的能力；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供承诺函）；

3.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

3.6法律、行政法规规定的其他条件。

注：本次比选不接受联合体投标。

4.报名时须提供资料

4.1有效的供应商企业法人营业执照（副本）复印件、税务登记证（副本）复印件、组织机构代码证（副本）复印件；已办理三证合一的，只需提供有效的三证合一证照（副本）复印件即可；

4.2法定代表人授权书，并附法定代表人及授权代表身份证复印件正反面；

4.3所拥有产品的公司的委托授权证明书；

4.4相关设备的安全证明以及设备的使用说明；

4.5法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺函）。

注：上述所有证明材料，需加盖单位公章。

5.智能共享设备参数要求

5.1全自动洗衣机，单台洗涤/脱水容量至少6KG；全自动烘干机，单台烘干容量至少6KG；内筒材质均为不锈钢；洗衣机类型为波轮式；吹风机单个使用功率至少1500瓦。

5.2产品安全可靠，投标产品须通过3C强制认证，需提供《中国国家强制性产品认证（CCC）证书》复印件及“能效标识”标签复印件，质检合格证等。

5.3保险公司承保产品。

5.4洗衣机除应具备标准洗、快速洗、单脱水等基本功能，烘干机应具备快速烘、标准烘、强力烘等等基本功能，洗衣机及烘干机还需具备桶自洁、断电记忆、开盖报警并暂停工作功能；吹风机应自带漏电保护、高温保护系统，有保护电路，具有过载和短路保护功能。

5.5服务便捷要求：采用手机扫码智能付费，满足支付宝及微信等方式支付，付款方式安全、便捷。

6.管理及安装要求

6.1在我院学生公寓指定点位安装，中标方不能自行超点位、功率安装。安装时必须进行可靠接地。

6.2若后期院方对安装点位有调整增减，中标方应无条件服从安排。

6.3服务时间要求:24小时，包括周末及节假日。

6.4不允许任何形式预充值功能。

6.5双方因各种原因终止合同，需提前一月通知对方并做好善后工作。

7.相关费用

7.1场地使用费：中选方需提前于每季度首月25号前向医院缴纳本季度场地使用费。

7.2水电费：中选方需于每季度末月25号前向医院缴纳设备消耗水电费。

7.3医院负责将电源引至设备安放位点，并设置电表表箱及带漏电保护功能的空气开关，电源开关后端设备安装及走线由中选公司自行负责。中选方应提前将安装设备的点位及功率报医院后勤保障部。

7.4中选公司负责将学生公寓原电开水器移动位置并妥善固定，以便安装洗衣机；公司自行负责设备给排水接入；公司需要在洗衣机、烘干机底部安装底架。

7.5中选公司负责提供设备及后期运营、维护、消毒等服务并承担相应费用，医院不承担任何与项目相关的设备维修及维护费用。

7.6因设备故障、设备质量问题等引起的投诉纠纷或赔偿由供应商全权负责。

9.最高限价

| 设备 | 模式 | 时间 | 限价（元/次） |
| --- | --- | --- | --- |
| 洗衣机 | 单脱水 | ≥4分钟 | 2 |
|  | 标准洗 | ≥30分钟 | 6 |
|  | 大件洗 | ≥50分钟 | 8 |
| 烘干机 | 快速烘 | ≥30分钟 | 5 |
|  | 标准烘 | ≥60分钟 | 7 |
|  | 强力烘 | ≥120分钟 | 9 |
| 吹风机 | 快速吹 | ≥6分钟 | 1 |
|  | 标准吹 | ≥8分钟 | 1.5 |

10.安装方案

| 楼层 | 设备数量 |
| --- | --- |
| 一楼 | 洗衣机1台 |
| 二楼 | 洗衣机1台+烘干机1台+双路吹风机1套 |
| 三楼 | 洗衣机1台 |
| 四楼 | 洗衣机2台+烘干机1台+双路吹风机1套 |
| 五楼 | 洗衣机1台+双路吹风机1套 |
| 六楼 | 洗衣机1台+双路吹风机1套 |

备注：洗衣机及烘干机统一安装在洗漱间，吹风机统一安装在洗澡间外走道。

11.报价表

| 分项 | 设备 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 场地租赁费 | 洗衣机 | 元/月 |
|  | 烘干机 | 元/月 |
|  | 吹风机 | 元/月 |
| 使用者付费 | 单脱水 | 元/次 |
|  | 标准洗 | 元/次 |
|  | 大件洗 | 元/次 |
|  | 快速烘 | 元/次 |
|  | 标准烘 | 元/次 |
|  | 强力烘 | 元/次 |
|  | 快速吹 | 元/次 |
|  | 标准吹 | 元/次 |

备注：请各单位严格按照表格报价

12.评选方式：综合评分

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地租赁费报价 | 15 | 各分项报价最高者得5分（以最高价为基准价），分项报价得分＝5×（投标者报价÷基准价），3分项相加即为该项总分。报价得分保留小数点后两位。 |  |
| 2 | 使用付费报价 | 24 | 各分项报价最低者得3分（以最低价为基准价），分项报价得分＝3×（基准价÷投标者报价），8分项相加即为该项总分。报价得分保留小数点后两位。 |  |
| 3 | 设备要求 | 30 | 满足第5条所有设备参数要求才能得30分，不满足第5条任意一项设备参数要求者，则得0分。 |  |
| 4 | 履约能力 | 16 | 参选人提供2017年以来国内类似业绩（包括完成的和正在执行的项目），每提供一个类似相关业绩的得2分，最高得分16分。 | 提供中标（成交）通知书或合同复印件加盖公章。 |
| 5 | 服务方案 | 15 | 设备维护、维修、清洁、消毒、投诉处理等方案，描述清楚，质量保障措施高效，人员安排合理的得11-15分；服务方案内容阐述不够明确，涵盖内容不够详尽，重点及难点把控专业程度不够的得6-10分；服务方案简单粗略未阐明相关内容的得1-5分；未提供不得分。 |  |

13.报名截止时间：2019年12月6日下午5点。

14.投标资料交送时间及地点：四川省肿瘤医院行政楼216办公室，投标资料交送时间截止12月11日下午5点。

15.比选时间及地点：另行通知。

事业发展部

教育培训部

后勤保障部

二O一九年十一月月二十九日