- 特殊精密器械参数

*1、硬性神经内镜：直径≥4mm，可高温高压消毒。  数量1只

*2、组合式电钩数量：可拆分成三部分，长度≥310mm直径≥5mm。 数量11把

3、施夹钳：长度≥203mm直径≥25mm。  数量1把

*4、以下器械可拆分为四部分：手柄、绝缘外壳、内导管、内芯。

4.1双极大抓钳：长度≥310mm直径≥5mm，匹配连接线。  数量1 把

4.2剥离器：长度≥310mm直径≥5mm。  数量3把

4.3 90度分离钳：长度≥310mm直径≥10mm。  数量1把

4.4剪刀：长度≥310mm直径≥5mm。   数量5把

4.5双极显微手术钳：长度≥310mm直径≥5mm，匹配连接线。  数量2把

4.6有孔短通用抓取钳：长度≥310mm直径≥5mm。  数量1把

5、显微剪：弯型  整件长≥120MM。  数量1把

6、显微剪：弯型  整件长≥120MM。  数量1把

7、解剖分离剪：精细型 弯型≥230MM。  数量1把

8、显微持针器：钻石涂层 圆柄 整件长≥120MM。  数量1把

9、显微持针器：整件长≥230MM。  数量1把

*10、碳钨镶片持针器：整件长≥230MM。  数量1把

11、显微解剖镊：整件长≥160MM。  数量1把

12、医用镊: 有角头端  整件长≥110MM。  数量1把

*13、碳钨镶片镊：整件长≥200MM。   数量1把

14、无损伤镊：头端2.8MM,直型 整件长≥300MM。  数量1把

15、角度镊：整件长≥200MM。   数量1把

16、显微镊：头端钻石涂层 1MM,整件长≥210MM。  数量1把

17、结扎分离钳：整件长≥280MM。   数量1把

18、结扎分离钳：整件长≥230MM。   数量1把

19、组织拉钩 ：15*6MM,整件长≥150MM。    数量1把

20、血管阻断钳：整件长≥240MM。    数量1 把

21、操作手柄：直径11MM，整件长≥100MM。    数量1把

22、显微探针：球头 直型 整件长≥200MM。     数量1把

23、显微探针：球头 角度：45゜  整件长≥200MM。   数量1把

24、显微探针：球头 角度：90゜  整件长≥200MM。   数量1把

25、显微钩： 钝 角度：45゜  整件长≥200MM。    数量1把

26、显微钩： 锐 角度：90゜  整件长≥200MM。    数量1把

27、显微刮勺：直径 2MM 角度：10゜ 整件长≥200MM。   数量1把

28、显微刮勺：直径2MM 角度：45゜ 整件长≥200MM。    数量1把

29、显微剥离子：弯型 直径1MM 角度：45゜ 整件长≥200MM。   数量1 把

30、显微刮圈： 直径4MM 角度：45゜ 整件长≥200MM。    数量1把

31、显微刮圈：直径 4MM 角度：90゜ 整件长≥200MM。    数量1把

32、肿瘤刀：直径1.5MM 角度：45゜整件长≥200MM。     数量1 把

- 33、肿瘤刀：直径3.0MM 角度：45゜整件长≥200MM。     数量1 把

- 34、显微镊：头端0.4MM,金刚砂涂层，直型，长18CM，医用不锈钢材质，器械表面亚光处理。   数量1把

- 35、显微镊：头端0.4MM,金刚砂涂层，直型，长15CM，医用不锈钢材质，器械表面亚光处理。    数量1 把

- 36、显微镊：头端1.0 x 0.5 MM,金刚砂涂层，直型，长15CM，医用不锈钢材质，器械表面亚光处理。    数量1把

- 37、显微针持：工作端金刚砂涂层，适合8-0 – 12-0缝线，直型，安全弧度设计，长15CM，医用不锈钢材质，器械表面亚光处理。   数量1把

- 38、显微针持：工作端金刚砂涂层，适合8-0 – 12-0缝线，弯型，安全弧度设计，长15CM，医用不锈钢材质，器械表面亚光处理。   数量1把

- 39、磨钻手机：欧标接口，直型，总长105mm，传速比1:1，欧标接口,50000rpm，可135°高温高压，医用不锈钢材质，器械表面亚光处理。   数量1把

- 40、磨钻头：直径：4.0mm 总长：70mm，医用不锈钢材质，器械表面亚光处理。   数量2个

- 41、切割磨头：直径：5.0mm 总长：70mm，医用不锈钢材质，器械表面亚光处理。   数量2个

- 42、切割磨头：直径：7.0mm 总长：70mm，医用不锈钢材质，器械表面亚光处理。  数量2个

- 43、显微镊：头端0.3MM,金刚砂涂层，尾部配重设计，直型，长15CM，医用不锈钢材质，器械表面亚光处理。   数量2把

- 44、显微镊：头端0.3MM,金刚砂涂层，尾部配重设计，弯型，长15CM，医用不锈钢材质，器械表面亚光处理。   数量2把

- 45、皮肤拉钩：长16CM，医用不锈钢材质，器械表面亚光处理。  数量12把

- 46、有齿镊：Adson镊，长12CM，医用不锈钢材质，器械表面亚光处理。   数量6把

- 47、淋巴钳：长18CM,弯型，医用不锈钢材质，器械表面亚光处理。   数量6把

- 48、精细剪：背弯, 长15.5 CM，医用不锈钢材质，器械表面亚光处理。   数量2把

- 49、放大镜：3.5倍放大倍数,工作距离450MM,视野范围96MM，镜头可折叠，方便拆卸。    数量2个

- 50、头戴式放大镜：5倍放大倍数，工作距离300MM,视野范围44MM，符合人体工程学保准，确保使用舒适。折叠设计，操作灵活简便。   数量1个