## Sheet1
变频多联中央空调设备及主要材料一览表
工程名称：四川省肿瘤医院影像中心机房修缮工程
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 四方向嵌入机 | RCI-28FSKDNQ | 台 | 1 |  | 0 | 日立、大金、三菱电机
2 | 四方向嵌入机 | RCI-40FSKDNQ | 台 | 2 |  | 0 | 日立、大金、三菱电机
3 | 四方向嵌入机 | RCI-50FSKDNQ | 台 | 1 |  | 0 | 日立、大金、三菱电机
4 | 四方向嵌入机 | RCI-56FSKDNQ | 台 | 3 |  | 0 | 日立、大金、三菱电机
5 | 四方向嵌入机 | RCI-71FSKDNQ | 台 | 6 |  | 0 | 日立、大金、三菱电机
6 | 四方向嵌入机 | RCI-100FSKDNQ | 台 | 3 |  | 0 | 日立、大金、三菱电机
7 | 室外机 | RAS-1070FSDNQ | 台 | 1 |  | 0 | 日立、大金、三菱电机
8 | 一拖一 | RAS-125HNYAQ/RCI-125HNAQ | 套 | 3 |  | 0 | 日立、大金、三菱电机（配遥控器）
9 | 温控器 | PC-P1HEQ | 个 | 16 |  | 0 | 日立、大金、三菱电机
10 | 卡式风机盘管（四面出风） | TKM1000C4A | 台 | 3 |  | 0 | 天加、康达、国详（配遥控器）
11 | 紫铜管 | ￠6.35*0.8 | 米 | 35 |  | 0 | 重庆龙煜、海亮、上海飞轮
12 | 紫铜管 | ￠9.53*0.8 | 米 | 75 |  | 0 | 重庆龙煜、海亮、上海飞轮
13 | 紫铜管 | ￠12.7*0.8 | 米 | 27 |  | 0 | 重庆龙煜、海亮、上海飞轮
14 | 紫铜管 | ￠15.88*0.8 | 米 | 95 |  | 0 | 重庆龙煜、海亮、上海飞轮
15 | 紫铜管 | ￠19.05*0.8 | 米 | 55 |  | 0 | 重庆龙煜、海亮、上海飞轮
16 | 紫铜管 | ￠22.2*1.2 | 米 | 6 |  | 0 | 重庆龙煜、海亮、上海飞轮
17 | 紫铜管 | ￠25.4*1.2 | 米 | 5 |  | 0 | 重庆龙煜、海亮、上海飞轮
18 | 紫铜管 | ￠28.6*1.2 | 米 | 26 |  | 0 | 重庆龙煜、海亮、上海飞轮
19 | 紫铜管 | ￠31.75*1.5 | 米 | 27 |  | 0 | 重庆龙煜、海亮、上海飞轮
20 | 紫铜管 | ￠38.6*1.5 | 米 | 29 |  | 0 | 重庆龙煜、海亮、上海飞轮
21 | 分岐器 | 102、162、242、320 | 个 | 89 |  | 0 | 奥通、恒森、海信
22 | 屏蔽线 | 2*1mm2 | 米 | 300 |  | 0 | 新世纪、成塑、成都电缆
11 | 合计 |  |  |  |  | 0
以上报价需考虑措施费、安全文明施工费、新冠肺炎措施费等