采购项目技术、商务及其他要求：

一、项目概述及要求

根据工作需要，邀请社会服务单位对我院医院污水处理站污泥进行清掏、消毒、除臭、干化处理，欢迎具有相应服务能力且具备合格资质的单位参与。

二、项目内容及标准

项目内容：污水处理站污泥清掏、消毒、除臭、干化处理。

清掏流程及标准需符合以下要求：

1、中选方安排专业的清淤设备将污水处理站调节池、污泥池和消毒池的污泥抽出到自带的污泥浓缩设备内。

2、对污泥浓缩设备内的污泥进行浓缩、泥水分离、脱水干化，并加入消毒剂和除臭剂，将污泥含水率降到15%以内（要求所有污泥呈粉末状，不得成团结块），且各项指标需符合污泥处理的要求。

3、将处理后的污泥装桶加盖密封并张贴规范标识，放置到医院内指定存放点并堆码整齐（桶、标识由中选方提供，坚固耐磨程度应符合装卸运输要求）。

4、医院联系有处理资质的单位进行处置，中选方需协助配合办理相关手续、出具证明，直至处置完成。

三、质量及安全要求

1、清掏标准：在不影响污水消毒处理和污水处理站运行的情况下，对调节池、消毒池进行清掏，要求清掏见底。

2、医院污水处理站清掏的污泥属于HW01医疗感染性废物，中选单位必须在医院内完成消毒、除臭、脱水、打包、密封处理服务，达到处置的要求。

3、施工过程中，要采取有效措施，确保现场不得有污水漫流等现象，全程不得排放臭气、粉尘，不影响周围环境卫生，施工噪音对大楼的影响在环保标准范围内。

4、施工过程中作业人员的安全防护教育和用品，由施工方自行负责。项目中选人应遵守有关的安全规定制定安全制度，项目现场应设置安全管理员，采取有效防护措施保证院方、施工方人员及第三方人员的安全。施工过程中造成人员伤亡、设备损坏等一切法律责任由中选方自行负责，与医院无关。

5、比选人对本项目实行全程监管，发现问题有权要求施工方及时纠正，直至通知停工整顿。如发现存在安全隐患、管理混乱、野蛮施工、影响环境卫生、造成环境污染等其他比选人认为必须整改的情形，施工单位虽屡次整改但仍不能整改到位，招标人有权终止合同。

四、比选要求及合同主要条件

1、参选人需提供2018年以来不少于3项省内三甲医院项目业绩（以合同复印件为准，同时需查验原件）。

2、拟参与采购的服务机构需到医院现场进行勘查后做方案及报价。现场勘查联系人员：谭老师；联系电话：028-85420273。

3、项目款分两次支付：

①项目清掏验收合格且乙方向甲方提供有效的票据，甲方在收到票据30个工作日内向乙方支付项目服务款项总额的70%。

②污泥由具备医院污泥处置资质的第三方单位接收，且乙方协助甲方完成交接手续后30个工作日内，甲方向乙方支付项目余款。

4、若因污泥含水量不合格或包装、标识不规范导致污泥被具备资质的污泥处置单位拒收，由乙方进行整改直至合格，产生的费用由乙方承担。