项目名称：UPS稳压电源

技术参数及评分细则

| 1技术参数（带*为重要参数，请先填写功能需求，然后根据功能需求填写相应参数。） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 |  | 2台 |  |  |  |
| 功能需 求 |  | 1.意外停电时，能短时维持内镜诊疗系统大型设备正常运转 2.电池严禁OEM，国内知名品牌，需提供电池检测报告 |  |  |  |
| 相对应技术参数 |  | 基本要求：UPS主机额定容量：20KVA；高频在线式UPS电源，后备延时15-30分钟。 1.UPS主机输入技术指标要求： - 输入配电方式：三相五线； - 输入电压范围：210～470VA； - 输入频率范围：40Hz-70Hz； - 输入功率因数：＞0.95； - 输入谐波（THDI）：＜4%。 2. UPS主机输出技术指标要求： - 输出波形：正弦波； - 输出配电方式：单相三线； - 输出电压：220V； - 输出电压精度：±1%。 |  |  |  |
| 维保 |  | 免费维保5年，维保期后价格不超过总价的5%. |  |  |  |
| 商务条款 |  | 1、交货安装时间：按照合同约定时间。 2、交货地点：四川省肿瘤医院。 3、付款时间及结算方式：货物全部运到买方指定地点，产品无任何质量问题，技术性能达到要求且安装调试合格,能完全正常使用，经买卖双方共同签署验收报告后90日内买方向卖方支付合同总金额的90%。保修期届满后，货物无任何质量问题，买方凭卖方付款函在扣除按照本协议约定由卖方承担的费用后（如有），支付余款。 |  |  |  |
| 2 评分细则（根据实际需求可在以下模板上进行调整） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评分因素及权重 |  | 分值 | 评分标准 | 说 明 |
| 1 | 报价 30% |  | 30 | 不带专用试剂或耗材仪器评分标准： 1、以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×30（保留两位小数） |  |
|  |  |  |  | 带专用试剂或耗材仪器评分标准： 1、机器以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×15（保留两位小数） 2、试剂或耗材以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×15（保留两位小数） | 试剂或耗材报价报单人份专用试剂或耗材价格 |
| 2 | 技术指标和配置40% |  | 40 | 完全符合招标文件要求没有负偏离得30分；与招标文件要求有非实质性负偏离的，一项扣 4分，带*号的重要参数不满足的，一项扣6分， 最多扣40分。注：提供相关证明材料。 | 注：加“*”为重要参数，供应商提供的货物若与响应参数不符则为虚假应标，所送达目的地货物不予验收，不予付款。 |
| 3 | 信誉4% |  | 4 | 投标产品获得 ISO13485 质量管理体系认证得1分；投标产品获得ISO14001环保认证得 1分。 投标产品获得CE认证得 1分。 投标产品获得FDA认证得 1分。 | 以管理机构有效证书为准 |
| 4 | 履约能力10% |  | 10 | 以投标人2018年1月1日至今的同类投标产品的销售经验，每提供一份得1分（国内及省内大型三甲医院），最多得10分。没有销售经验的不得分。 | 提供销售合同复印件，未提供不得分。 |
| 5 | 节能、环保产品3% |  | 3 | 1、所投产品属于环境标志产品的得1.5分； 2、所投产品属于节能产品的得1.5分 非政府采购节能、环境标志产品的不得分。 注：1、“环境标志产品政府采购品目清单”提供财政部会同国务院有关部门机构认定的为准，认定机构目录详见附件； 2、“节能产品政府采购品目清单”提供财政部会同国务院有关部门机构认定的为准，认定机构目录详见附件。 | 环境标志产品链接http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201903/t20190330_11833800.htm 节能清单产品链接http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201904/t20190403_11849836.htm 强制节能清单除外 |
| 6 | 售后服务10% |  | 10 | 1.投标人提供完善售后服务机制承诺；2.提供售后服务保障措施；3.提供人员配置安排计划；4.提供故障处理等的响应时间安排计划；5.提供质量保证期限及质量保证的范围承诺；以上提供完整的得8分，每缺少1项扣2分，扣完为止。6.投标人提供耗材、维修零配件价格清单及供货商电话，并提供承诺函，承诺清单中已包含所有耗材与零配件，五年内耗材及零配件按此价格提供，如有本清单以外的耗材和零配件投标人不收取任何费用，未提的售后不得分。7.投标人提供清单收费耗材与零配件明细金额最少的得2分，其余依次递减0.5分，最低的的0分。 | 无售后者不得分 |
| 7 | 投标文件的规范性3% |  | 3 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得3分；有一项细微偏差扣 0.5 分，直至该项分值扣完为止。 |  |