## 分项报价清单
设备器材清单
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元）
1 | 16路高清编码器 |  |  | 9 | 台
2 | 磁盘阵列 |  |  | 3 | 台
3 | 企业级硬盘（4T） |  |  | 72 | 只
4 | 流媒体服务器 |  |  | 3 | 台
5 | 中心管理服务器 |  |  | 1 | 台
6 | 管理电脑 |  |  | 2 | 台
7 | 中心管理平台系统 |  |  | 1 | 套
8 | 高清解码器 |  |  | 11 | 台
9 | 单（本地）用户32口CAT5 KVM切换器 |  |  | 2 | 台
10 | CAT5服务器转换头 USB接口（50米） |  |  | 64 | 只
11 | 300米远端用户延长器 |  |  | 1 | 套
12 | 2口分配器/350MHz |  |  | 64 | 台
13 | 双门双向门禁控制主机 |  |  | 2 | 套
14 | 读卡器 |  |  | 4 | 只
15 | 磁力锁 |  |  | 4 | 套
16 | 磁力锁电源 |  |  | 2 | 台
17 | 出门按钮 |  |  | 4 | 只
18 | 门禁卡发卡器 |  |  | 1 | 只
19 | 门禁系统标准软件 |  |  | 1 | 套
20 | 闭门器 |  |  | 4 | 只
21 | 报警主机 |  |  | 1 | 台
22 | 无线接收器 |  |  | 1 | 只
23 | 键盘 |  |  | 1 | 只
24 | 吸顶式红外探测器 |  |  | 4 | 只
25 | 无线门磁开关 |  |  | 4 | 只
26 | 红外遥控器 |  |  | 2 | 只
27 | 200万像素红外枪式摄像机 |  |  | 4 | 只
28 | 200万像素红外半球摄像机 |  |  | 4 | 只
29 | 枪机支架 |  |  | 4 | 只
30 | 摄像机专用开关电源 |  |  | 8 | 只
31 | 核心交换机 |  |  | 1 | 台
32 | 汇聚交换机 |  |  | 2 | 台
33 | 接入交换机 |  |  | 3 | 台
34 | 服务器机柜 |  |  | 10 | 台
35 | 控制台 |  |  | 1 | 套
36 | 机架式光缆终端盒 |  |  | 10 | 只
37 | 尾纤 |  |  | 200 | 条
38 | 法兰盘 |  |  | 200 | 只
39 | 光纤跳线 |  |  | 200 | 条
40 | 六类网络双绞线 |  |  | 2000 | 米
41 | 六类24口配线架 |  |  | 15 | 只
42 | 六类RJ45连接器 |  |  | 300 | 只
43 | 同轴电缆 |  |  | 15000 | 米
44 | 电源线 |  |  | 400 | 米
45 | Q9连接器 |  |  | 800 | 只
46 | UPS主机（20KVA） |  |  | 1 | 台
47 | 蓄电池 |  |  | 32 | 只
48 | 电池柜 |  |  | 2 | 台
49 | UPS系统辅材（电池组直流开关；输入电力电缆；铜线鼻子） |  |  | 1 | 批
50 | 46寸液晶拼接单元 |  |  | 21 | 台
51 | 内置图像拼接控制器 |  |  | 9 | 只
52 | 大屏幕控制软件 |  |  | 1 | 套
53 | 外置图像处理器 |  |  | 22 | 路
54 | 拼接支架 |  |  | 21 | 套
55 | 拼接底座 |  |  | 7 | 套
56 | 高清线缆及连接器 |  |  | 45 | 条
57 | 合计
注：以上数量均为估算，最终以实际数量为准