## Sheet1
设备参数表
1.基本信息
名称 | 数量 | 设备用途
PET/CT工作站 | 6 | 用于PET/CT诊断及浏览报告
2.功能描述及技术参数
1、图像重建：对SPECT-CT/PET-CT图像进行重建，并对比显示重建后SPECT/PET、CT、FUSED图像的横切面、矢状面和冠状面； 2、图像融合：对SPECT-CT/PET-CT图像的横切面、矢状面和冠状面进行融合，融合比例可调； 3、三维投影：支持图像三维投影，生成立体影像，可动态旋转； 4、SPECT/PET与异机诊断CT或MR图像的异机融合功能； 5、任意角度旋转重建功能； 6、图像测量：精确测量PET图像SUV值、CT图像CT值、像素数、面积、长度、角度等，具有多种测量区域勾画模式； 7、多次融合图像同屏对比功能，最多可同时打开四次检查同屏显示对比，并联动调整； 8、具有“已预约”“已登记”“未写”“未审核”“退回”“已审核”“已出胶片”等状态分类，选中些状态即可查看符合的全部患者列表； 9、医生编写报告过程中可调阅电子申请单查看医嘱与病史信息； 10、可调出高级检索界面进行细致、精确的搜索； 11、内置报告模板。报告模板可根据医生需求随时添加、修改。 12、支持公用模板与私用模板，所有模板可自定义增加、删除与修改； 13支持报告电子审核；上级医生可批准或驳回下级医生的初步诊断，并加注评语最后由医生打印报告，留下历史修改记录与审核记录内容； 14、具备病人回访记录功能；
注： 1.技术参数中标注“*”号的为关键技术参数。功能描述为必填。 2.商务条款由医院统一要求，如由特殊要求请填写。